## Vorm
Elektrilevi OÜ |  |  | Kehtiv alates: | 2024-01-01 |  |  | Dokumendi tähis: | VKVR2407 / 1
|  |  | Kinnitas: | T.Aruste |  |  | Ülemdokumendi tähis: | J352
LIITUMISPUNKTI ANDMETE JA TÖÖÜLESANDE TELLIMISE VORM
Jrk nr | EPP projekti kood | LP/tarbimiskoha aadress | LP/tarbimiskoha nimi | LK/AJ tähis | LK/AJ asukoha X koordinaat | LK/AJ asukoha Y koordinaat | PK nimivool/võimsus | PK faaside arv | VT ülekanne | Arvesti tüüp | EIC kood | Töö tüüp ja sisu kirjeldus | Ehitustellimuse tähtaeg | EPP ehitustellimuse number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Vormi täitmise selgitused
Nr | Selgitused
1 | Vormil tuleb täita eraldi rida iga töö kohta, mis nõuab tööülesande koostamist. Näiteks toitekaabli, peakaitsme, arvesti vahetus jms tööd, mis eeldavad olemasolevate plommide eemaldamist ja uute paigaldamist.
2 | Vorm on mõistlik täita siis, kui projekti lahendus on paigas ja teostatav (maaprobleeme pole jne).
3 | Lahtritesse lisatavaid andmeid saab valida rippemenüüst või kirjutada käsitsi.
4 | EPP projekti kood on olemas projekteerimise LÜ-s ja EPP keskkonnas.
5 | LP/tarbimiskoha aadress tuleb vormil kajastada kujul: katastriüksus/tänav koos maja numbriga, küla, vald, maakond. Nt "Kase tn 4, Oru küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa". PEJ liitumise puhul tuleb aadressid kopeerida liitumislepingu lisast.
6 | LP/tarbimiskoha nimi tuleb vormil kajastada ainult siis, kui ühe tellimuse mahus on ühele katastriüksusele ette nähtud mitu liitumispunkti (nt PEJ või kinnisvaraarenduse liitumine). PEJ liitumise puhul tuleb LP/tarbimiskoha nimi kopeerida liitumislepingu lisast. Kinnisvaraarenduse liitumise puhul tuleb LP/tarbimiskoha nimeks kirjutada liituva katastriüksuse nimi koos järjekorra numbriga (nt Allika 1, Allika 2; Tamme 3-1, Tamme 3-2 jne).
7 | LK/AJ tähis on olemas LÜ-s ja/või Trimble Unity's. LK tähis tuleb vormil kajastada siis, kui tegemist on LK-s tehtava tööga ja AJ tähis tuleb vormil kajastada siis, kui tegemist on AJ bilansiarvestiga ja/või kontsentraatoriga seotud tööga.
8 | LK/AJ asukoha X ja Y koordinaadid tuleb vormil kajastada ainult siis, kui tegemist on tootja või kinnisvara arenduse liitumisega (millede puhul pole LÜ-s olemas LP-de EIC koode) või bilansiarvestiga. LK asukoha koordinaadid tuleb vormil kajastada siis, kui tegemist on LK-s tehtava tööga ja AJ asukoha koordinaadid tuleb vormil kajastada siis, kui tegemist on AJ bilansiarvestiga ja/või kontsentraatoriga seotud tööga. LK/AJ asukoha X ja Y koordinaadid peavad olema vähemalt täisarvu täpsusega, aga võib kajastada ka 1 või mitu kohta peale koma.
9 | PK nimivool/võimsus on olemas LÜ-s (uus liitumine) või Trimble Unity's (olemasolev LP). Madalpinge LP-ga seotud töö puhul tuleb vormil kajastada nimivool (A) ja keskpinge LP-ga seotud töö puhul tuleb vormil kajastada lubatud võimsus (kW). Antud lahtrit ei täideta juhul, kui tegemist on AJ bilansiarvestiga seotud tööga.
10 | Faaside arv on toodud LÜ-s (uus liitumine) või Trimble Unity's (olemasolev LP).
11 | VT ülekanne tuleb määrata vastavalt ELV normdokumendile P390. Kui tegemist on LP-ga, mis ei hõlma VT-sid, tuleb vormile märkida "0".
12 | Arvesti tüüp on olemas LÜ-s. Olemasoleva arvesti puhul jäetakse lahter tühjaks.
13 | EIC koodi ei pea projekteerija vormile sisestama ainult siis, kui tegemist on kinnisvara arenduse liitumisega, tootja liitumisega, uue kaoobjekti loomisega (uus bilansiarvesti) või 3-poolse koostöölepingu alusel projekteeritava liitumisega. Muudel juhtudel peab projekteerija EIC koodid vormile sisestama, kuna siis on need LÜ-s olemas. EIC kood peab algama kombinatsiooniga„38ZEE-“
14 | Töö tüüp ja sisu kirjeldus – valida rippmenüüst, mis on konkreetse töö tüüp ja tööülesande sisu. Kui rippmenüüs ei ole käesolevale tööle sobivat valikut, tuleb töö tüüp ja sisu kirjeldus sisestada käsitsi. Käsitsi sisestades on oluline see, et sisestatav info vastaks töö sisule, st ei pea tingimata olema rippmenüüs olevate valikutega analoogne.
15 | Ehitustellimuse tähtaeg - täidab ehitaja.
16 | EPP ehitustellimuse number - täidab ehitaja.
Nr | Töökorraldus
1 | Kui vorm on täidetud, lisab projekteerija selle EPP keskkonna üleandmisdokumentide alajaotise „LP andmete ja TÜ tellimise vorm“ alla.
2 | Ehitaja täidab ära veerud "Ehitustellimuse tähtaeg" ja "EPP ehitustellimuse number" ning saadab vormi mõõtetööde halduse üksusele aadressile MT.info@elektrilevi.ee, kes väljastab TÜ ja lisab selle EPP ehitustellimusele. Kui tegemist on kinnisvaraarenduse või tootja liitumisega või uue kaoobjekti loomisega, mille puhul ei ole projekteerija täitnud ära veergu "EIC kood", täidab selle veeru ära tellimuse kuraator, kes lisab täiendatud vormi EPP ehitustellimuse alusdokumentide hulka. Ehitaja saadab vormi mõõtetööde halduse üksusele, kes väljastab TÜ ja lisab selle EPP ehitustellimusele. Uue kaoobjekti loomise tellib tellimuse kuraator mõõtetööde halduse üksuselt.
Akteerimine
1-10 liitumispunkti – 0,5 tunnitööd
11-20 liitumispunkti – 1 tunnitöö
21-30 liitumispunkti – 1,5 tunnitööd
jne
NB! Toodud akteerimise loogika ei kehti juhul, kui käesoleva vormi täitmist hõlmava tellimusega seotud (raam)lepingus on akteerimine reguleeritud teisiti.
Lühendite tähendused
LP - liitumispunkt
TÜ - tööülesanne
PK - peakaitse
ELV - Elektrilevi OÜ
EPP - Elektrilevi Partnerite Portaal
LÜ - lähteülesanne
LK - liitumiskilp
AJ - alajaam
VT - voolutrafo
PEJ - päikeseelektrijaam
KPMK - keskpinge mõõtekamber

## Rippmenüü (hidden)
Arvesti tüüp | Peakaitsme nimivool/võimsus | Faaside arv | VT | Tüüp ja sisu kirjeldus
PLC | 6 A | 1 | 0 | Liitumine - Uue arvesti paigaldamine 1-kohalisse soklil LK-sse.
P2P | 10 A | 3 | 100/5 A | Liitumine - Uue arvesti paigaldamine 2-kohalisse soklil LK-sse.
| 16 A |  | 150/5 A | Liitumine - Uue arvesti paigaldamine 4-kohalisse soklil LK-sse.
| 20 A |  | 300/5 A | Liitumine - Uue arvesti paigaldamine mastil LK-sse.
| 25 A |  | 600/5 A | Liitumine - Uue arvesti paigaldamine KPMK-sse.
| 32 A |  | 1000/5 A | Liitumine - AJ uue bilansiarvesti paigaldamine, uue kaoobjekti loomine.
| 40 A |  | 1500/5 A | Liitumine - AJ uue kontsentraatori paigaldamine.
| 50 A |  | 2500/5 A | Liitumine - AJ uue bilansiarvesti ja kontsentraatori paigaldamine, uue kaoobjekti loomine.
| 63 A |  |  | Liitumine - Olemasoleva bilansiarvesti ümbertõstmine uude AJ.
| 80 A |  |  | Liitumine - Olemasoleva kontsentraatori ümbertõstmine uude AJ.
| 100 A |  |  | Liitumine - Olemasoleva bilansiarvesti ja kontsentraatori ümbertõstmine uude AJ.
| 125 A |  |  | Investeering - Olemasoleva arvesti ümbertõstmine soklil LK-sse.
| 160 A |  |  | Investeering - Olemasoleva arvesti ümbertõstmine mastil LK-sse.
| 200 A |  |  | Investeering - LK ümbertõstmine uude asukohta.
| 250 A |  |  | Investeering - AJ uue bilansiarvesti paigaldamine, uue kaoobjekti loomine.
| 315 A |  |  | Investeering - AJ uue kontsentraatori paigaldamine.
| 400 A |  |  | Investeering - AJ uue bilansiarvesti ja kontsentraatori paigaldamine, uue kaoobjekti loomine.
| 500 A |  |  | Investeering - Olemasoleva bilansiarvesti ümbertõstmine uude AJ.
| 630 A |  |  | Investeering - Olemasoleva kontsentraatori ümbertõstmine uude AJ.
| 800 A |  |  | Investeering - Olemasoleva bilansiarvesti ja kontsentraatori ümbertõstmine uude AJ.
| 1000 A |  |  | Võrgu ümberehitus - Olemasoleva arvesti ümbertõstmine soklil LK-sse.
| 1250 A |  |  | Võrgu ümberehitus - Olemasoleva arvesti ümbertõstmine mastil LK-sse.
| 1600 A |  |  | Võrgu ümberehitus - LK ümbertõstmine uude asukohta.
| 2000 A |  |  | Võrgu ümberehitus - AJ uue bilansiarvesti paigaldamine, uue kaoobjekti loomine.
| 2500 A |  |  | Võrgu ümberehitus - AJ uue kontsentraatori paigaldamine.
| 630 kW |  |  | Võrgu ümberehitus - AJ uue bilansiarvesti ja kontsentraatori paigaldamine, uue kaoobjekti loomine.
| 800 kW |  |  | Võrgu ümberehitus - Olemasoleva bilansiarvesti ümbertõstmine uude AJ.
| 1000 kW |  |  | Võrgu ümberehitus - Olemasoleva kontsentraatori ümbertõstmine uude AJ.
| 1250 kW |  |  | Võrgu ümberehitus - Olemasoleva bilansiarvesti ja kontsentraatori ümbertõstmine uude AJ.
| 1600 kW |  |  | Tarbimistingimuste muutmine - Peakaitsme vahetamine/jagamine/nimivoolu suurendamine/vähendamine.
| 2000 kW |  |  | Tarbimistingimuste muutmine - Üleminek 1-lt faasilt 3-le.
| 2500 kW |  |  | Tarbimistingimuste muutmine - Olemasoleva arvesti ümbertõstmine KPMK-sse.
| 3000 kW |  |  | Arvesti demontaaž - LP likvideerimine.
| 3500 kW |  |  | Bilansiarvesti (ja kontsentraatori) demontaaž - Olemasoleva kaoobjekti likvideerimine.
4000 kW